## Sayfa1
TEKNİK ÖZELLİKLER (Kompakt Kaset Tipi)
| Model No. | İç Ünite |  |  | AUYF09LA | AUYF12LA
| Güç Beslemesi |  |  | V/Ø/Hz | 230/1/50 | 230/1/50
| Ses | Soğutma | H/M/L/Q | dB(A) | 34/31/29/26 | 37/33/31/27
| Hava Debisi (Yüksek) |  |  | m3/h | 540 | 610
| Net Boyutlar H x W x D |  |  | mm | 245x570x570 | 245x570x570
| Ağırlık |  |  | kg(lbs) | 15(33.1) | 15(33.1)
| Model No. | İç Ünite |  |  | AUYF14LA | AUYF18LA
| Güç Beslemesi |  |  | V/Ø/Hz | 230/1/50 | 230/1/50
| Ses | Soğutma | H/M/L/Q | dB(A) | 40x35x32x27 | 42x37x33x27
| Hava Debisi (Yüksek) |  |  | m3/h | 680 | 750
| Net Boyutlar H x W x D |  |  | mm | 245x570x570 | 3245x570x570
| Ağırlık |  |  | kg(lbs) | 15(33.1) | 15(33.1)